## Esteto
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 | Versión 3 | Página 1
EQUIPO: | ESTETOSCOPIO
FUNCION: | Equipo para auscultación de ruidos en torax y abdomen.
RESPONSABLE: Doc. Reyes Campos | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia y Consistencia de sus piezas.
2. Limpieza de piezas
3. Prueba de Audición y Auscultación
4. Revisión de la campana (Que la membrana este hermética y transmita el sonido)
5. Revision del tubo latex (Que este en buenas condiciones, no dobaldo o roto)
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Dar de baja en caso de no funcionar correctamente

## Monitor
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 |  | Versión 3 | Página 2
EQUIPO: | MONITOR SPORT VITAL SIGNS Lxi
FUNCION: | Equipo para la toma de signos vitales
RESPONSABLE: Doc. Reyes Campos | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia y Funcionabilidad de piezas
2. Limpieza de piezas
3 Prueba de funcionamiento de la bateria
4. Fuente de Energia en funcionamiento
5 Prueba de la balanza incorporada
| 6. Prueba de brazaletes en buen estado |  | (Si muestra información dudosa, solicitar calibración con proveedor)
7. Prueba del Termometro que marque
8. Prueba del oximetro que marque niveles
| 9. Prueba del regulador de corriente que funcione |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 10. Prueba del encendido del Switch |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
PASOS DE CALIBRACION: | Si el equipo muestra información de signos vitales fuera del rango normal
se procede a solicitar la calibración de un proveedor externo, siguiendo
los trámites administrativos respectivos.
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## Esfigmo
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 | Versión 3 | Página 3
EQUIPO: | ESFIGMOMANOMETRO
FUNCION: | Equipo para auscultación de ruidos en torax y abdomen.
RESPONSABLE: | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia y Consistencia de sus piezas.
2. Revisión de la caratula que este marcando los datos a traves del marcaje de las agujas
3 Revisión de la cali bracion en dato exacto, que la aguja este en cero al no estar usado.
4. Revisión del brazalete que se infle, al insuflar el aire con la perilla.
5 . Revision de la perilla que no tenga perforaciones, que permitan fuga aire.
6. Revisión de mangueras y adaptadores que no tengan fuga de aire.
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Dar de baja en caso de no funcionar correctamente alguno de sus componentes

## Otorrinolar
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 | Versión 3 | Página 4
EQUIPO: | OTORRINOLARINGOSCOPIO
FUNCION: | Equipo para OBSERVAR ESTADO ACTUAL DE OIDOS, NARIZ, FARINGE, OJOS.
RESPONSABLE: Doc. Reyes Campos | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia que no esten oxidadas sus piezas.
2. Revisión de la funcionabilidad que la corriente ilumine el area a observar.
3 Revisión de la funcionabilidad de la bateria.
4. Revisión del oftalmoscoio, que el lente no este roto.
5 . Revision del otorrino que transmita la luz y lente no este roto.
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Dar de baja en caso de no funcionar correctamente alguno de sus componentes

## Balanza
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 |  | Versión 3 | Página 5
EQUIPO: | BALANZA
FUNCION: | Equipo para tomar el peso y talla corporal de las personas.
RESPONSABLE: | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia de superficies y piezas (Que no esten oxidadas ni rotas) |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 2. Revisión del indicador de peso ( Que se deslize sobre los numeros y marque el peso) |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 3. Funcionabilidad de la plataforma (Que los resortes funcionen correctamente) |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 4. Funcionabilidad del tallimetro (Que esten visibles los números y que el adaptador se deslize y se detenga en el marcaje indicado) |  | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
PASOS DE CALIBRACION | El médico Jefe realiza una precalibración poniendo a 0 las piezas indicadoras de peso
y verificando que el péndulo oscile en el espacio indicado. De no cumplirse lo anterior
se solicitará calibración de un proveedor externo, siguiendo los trámites administrativos
respectivos.
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## Termometro
Guía
Verificación de Equipos - Clínica Médica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-01 | Versión 3 | Página 6
EQUIPO: | TERMOMETRO TEMP TELLER
FUNCION: | Equipo para tomar la temperatura corporal de las personas vía auditiva
RESPONSABLE: | Médico Jefe
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Apariencia de superficies y piezas (Que no esten dañadas o rotas)
2. Revisión del funcionamiento de la bateria (Que encienda)
3. Funcionabilidad del marcador digital ( Que registre el dato de la temperatura del oido)
4. Funcionabilidad del aparato ( Que la corriente llegue al indicador digital)
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Dar de baja en caso de no funcionar correctamente