## CAMARA SONY
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 1
EQUIPO: | Camara de Video
FUNCION: | Grabacion y Toma de Fotografias
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Botón de Encendido y apagado | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
2. Espacio Libre en la memoria externa de por lo menos 10 GB
| 3. Visibilidad de lente | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
4. Limpieza de Lente
5. Carga de Baterias
6. Protector de Lente zoom
7. Estuche
| 8. Funcionamiento de Miniproyector | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 9. Cargador Externo | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
10. Cables con salida de video y firewall
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## CAMARA ACUATICA
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 2
EQUIPO: | Camara Acuatica NL620
FUNCION: | Grabacion de Movimientos tecnicos en el agua
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Boton de Encendido y Apagado | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
2. Cables Externos de Video y energia
| 3. Planta de Distribucion de Conexiones | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor

## CAMARA CASIO EXILIM
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 3
EQUIPO: | Camara Digital Casio Exilim
FUNCION: | Grabación y Toma de Fotografias
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Boton de Encendido y apagado | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
2. Espacio Libre en la memoria externa de por lo menos 10 GB
| 3. Visibilidad de lente | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
4. Limpieza de Lente
5. Carga de Baterias
6. Protector de Lente zoom
7. Estuche
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## T-FORCE
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 4
EQUIPO: | T-FORCE
FUNCION: | Evaluaciones Fisicas
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Cable USB
| 2. Tensión del Cable | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 3. Planta de distribucion de conexiones | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
4. Conexión de la planta al Encoder Lineal
5. Funcionamiento de Software
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## MEDIDOR DE FLEXIBILIDAD
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 5
EQUIPO: | Flexometro
FUNCION: | Evaluacion de flexibilidad
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Legibilidad de los numeros | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
2. Friccion del carrito
3. Tornillos Completos
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## LAPTOP
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 6
EQUIPO: | Laptop Dell Core i7
FUNCION: | Digitalizacion de Datos y uso de Softwares Biomecanicos
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Exceso de Informacion Almacenada
2. Analisis y desinfeccion de Virus
3. Paquete de Office Completo, Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook
| 4. Funcionamiento de Mouse | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 5. Funcionamiento de Teclado | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 6. Legibilidad de Letras y Numeros en Teclado | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 7. Legibilidad de Comandos y Signos | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
8. Servicio de Mantenimiento Preventivo
| 9. Entradas de USB, AUDIO,HDMI Y TARJETAS-SD-M2 | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
10. Funcionamiento de Sistema Operativo
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion

## SISTEMA DE EVALUACION C.M
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 7
EQUIPO: | SISTEMA EVALUACION COMPORTAMIENTO MUSCULAR
FUNCION: | EVALUACION FISICA
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Funcionamiento de Software
2. Funcionamiento de Planta
3. Funcionamiento de Estelas Infrarrojas
4. Funcionamiento de Ascelerometro
5. Funcionamiento de Fotoceldas
6. Funcionamiento de Encoder Lineal
7. Funcionamiento de Electrodos
8. Funcionamiento del Test de Velocidad de Reaccion
9. Funcionamiento de Electrogoniometros
10. Funcionamiento del Sensor de Fuerza
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Dar de baja en caso de no funcionar correctamente la mayoría de sus componentes

## TV PANASONIC
Guía
Verificación de Equipos - Biomecánica
Del proceso: Evaluación de Salud del Atleta |  | Código: MECA-GUI-03 | Versión 3 | Página 8
EQUIPO: | Televisión panasonic Viera
FUNCION: | Proyección de resultados
RESPONSABLE: | Técnico de Biomecánica
PASOS VERIFICACIÓN: | 1. Funcionamiento de control remoto
2. Estado de las Baterías
| 3. Funcionamiento de entrada HDMI | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
4. Funcionamiento de entrada VGA
| 5. Conector de corriente | (Si no funciona correctamente, solicitar reparación con proveedor)
| 6. Calidad de Imagen | (Si no funciona correctamente, revisar la conexión del cable HDMI)
PASOS DE CALIBRACION: | N/A
Reparacion por medio de proveedor o dar de baja en caso de no tener reparacion